## Sheet1
耗材调研清单(编号：SBKDY-202609-003)
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 引进理由及功能描述 | 适配设备 | 备注
1 | 颅内压传感器套件 |  |  | 用于实时动态监测颅内压，根据患者病情实时实施脑脊液或者脑室内血液引流，同时由于其对正常脑组织结构造成的损伤小，并发症发生率较低，有效降低患者住院时间，治疗费用，提高患者预后效果。 | 颅内压检测仪 （厂家：英特格拉生命科技制造公司；型号：826635） | 优先在海南省招采平台挂网，并提供样品
2 | 一次性使用麻醉穿刺套件 |  |  | 可计价耗材，用于椎管内麻醉。更换目前我院采购的一次性使用麻醉穿刺包和一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件，因其含基础物料被认定为不计价耗材。 |  | 优先在海南省招采平台挂网，并提供样品
3 | 透明敷料 | 10*12cm |  | 该敷料主要用于中心静脉导管CVC、经外周置入的中心静脉导管PICC及输液港的安全固定及维护。 |  | 优先在海南省招采平台挂网，并提供样品
4 | 透明敷料 | 6*8cm |  | 该敷料主要用于静脉留置针的固定，该敷料采用了高湿气透过膜和亲水性的粘胶，可以稳固固定静脉留置针，减少敷料卷边松脱，减少更换。 |  | 优先在海南省招采平台挂网，并提供样品
5 | 过敏原特异IgE抗体检测试剂盒 | XX人份/盒（按实际供应规格） |  | 采用微流控化学发光技术，可完成多项过敏原特异性IgE及总IgE联合检测，覆盖吸入、食物类常见致敏原。补齐科室过敏原筛查项目短板，满足儿科、皮肤科、呼吸科等科室过敏性疾病临床筛查与诊断需求。 | 化学发光分析仪（厂家：鸿瑞泰捷生物科技（湖南）有限公司；型号：MF2000） | 优先在海南省招采平台挂网，并提供样品
6 | 高敏肌钙蛋白试剂 | XX人份/盒（按实际供应规格） |  | 用于体外定量检测血清/血浆高敏心肌肌钙蛋白，辅助诊断急性心肌梗死，开展急性冠脉综合征危险分层、心肌损伤动态监测及预后评估。 | 全自动化学发光免疫分析仪（厂家：迈瑞；型号：CL8000i） | 优先在海南省招采平台挂网，并提供样品
7 | 高敏肌钙蛋白校准品 | C0：4x0.35mL，C1：4x0.30mL，C2:4x0.30mL |  | 与高敏肌钙蛋白检测试剂盒配套使用，用于检测系统校准，保证检测结果准确、量值可溯源，满足室间质评质控要求。 | 全自动化学发光免疫分析仪（厂家：迈瑞；型号：CL8000i）
8 | N末端B型钠尿肽试剂 | XX人份/盒（按实际供应规格） |  | 体外定量测定人血清/血浆（全血）中N末端B型钠尿肽前体（NT-proBNP）浓度，为心力衰竭核心标志物 | 全自动生化分析仪（厂家：迈瑞；型号：BS2000）
9 | N末端B型钠尿肽校准品 | XX人份/盒（按实际供应规格） |  | 与N末端B型钠尿肽试剂盒配套使用，用于检测系统校准，保障检测结果准确、量值可溯源，满足室间质评质控要求。 | 全自动生化分析仪（厂家：迈瑞；型号：BS2000）
10 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 160mL：R1:2x40mL，R2:2x40mL |  | 体外定量测定人血清/血浆中超敏C反应蛋白（hs-CRP）浓度 | 全自动生化分析仪（厂家：迈瑞；型号：BS2000）
11 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒（乳胶免疫比浊法）（校准品） | 5x0.5mL |  | 与超敏C-反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒配套使用，用于检测系统校准，保障检测结果准确、量值可溯源，满足室间质评质控要求。 | 全自动生化分析仪（厂家：迈瑞；型号：BS2000）
12 | C反应蛋白试剂 | 90mL：R1:2x35mL，R2:2x10mL |  | 体外定量测定人血清/血浆中 C 反应蛋白（CRP）浓度 | 全自动生化分析仪（厂家：迈瑞；型号：BS2000）
13 | 心肌标物质控品 | 水平2 6x3ml， 水平3 6x3ml |  | 用于检验系统室内质量控制，质控品相关产品信息上传至伯乐质控系统 | 全自动化学发光免疫分析仪（厂家：迈瑞；型号：CL8000i） 全自动生化分析仪（厂家：迈瑞；型号：BS2000）
要求：参与投标的供应商中标后，必须服从医院管理要求，如后续我院引进SPD管理模式，须配合医院SPD项目建设服务要求由集配商进行集中配送。医院与其签订协议的SPD集配商进行结算。