- 附件：

保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

洁净空调过滤网采购项目报价清单

| 安装位置 | 过滤器名称 | 规格/mm | 采购数量 （个） | 单价 | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室楼顶 | YTF-初效板式过滤器 | 592*287*46 | 12 |  |  |
|  | YTF-初效板式过滤器 | 592*490*46 | 24 |  |  |
|  | YTF-初效板式过滤器 | 592*592*46 | 48 |  |  |
|  | YTF-初效板式过滤器 | 490*490*46 | 6 |  |  |
|  | YTF-化纤袋式中效过滤器 | 592*287*381-6P | 6 |  |  |
|  | YTF-化纤袋式中效过滤器 | 490*592*381-6P | 12 |  |  |
|  | YTF-化纤袋式中效过滤器 | 592*592*381-6P | 27 |  |  |
|  | YTF-无隔板高效过滤器 | 592*287*292 | 2 |  |  |
|  | YTF-无隔板高效过滤器 | 592*490*292 | 2 |  |  |
| 手术室 室内 | YTF-中效板式过滤器 （回风口） | 585*265*69 | 21 |  |  |
|  | 铝框片式粗效过滤器 （回风口） | 382*332*8 | 9 |  |  |
|  | 天花板过滤网 （回风口格栅） | 525*525*8 | 14 |  |  |
|  | 铝板框折叠式中效过滤器（排风口） | 580*290*96 | 1 |  |  |
|  | 铝板框折叠式中效过滤器（排风口） | 290*290*96 | 7 |  |  |
|  | 天花板过滤器（送风口） | 610*305*292 | 16 |  |  |
|  | 天花板过滤器（送风口） | 475*475*69 | 25 |  |  |
| ICU 机房 | YTF-初效板式过滤器 | 490*490*46 | 6 |  |  |
|  | YTF-初效板式过滤器 | 490*592*46 | 12 |  |  |
|  | YTF-初效板式过滤器 | 592*592*46 | 6 |  |  |
|  | YTF-化纤袋式中效过滤器 | 490*490*381-6P | 3 |  |  |
|  | YTT-化纤袋式中效过滤器 | 490*592*381-6P | 6 |  |  |
|  | YTF-化纤袋式中效过滤器 | 592*592*381-6P | 3 |  |  |
| ICU 室内 | Air Filter F5中效过滤器 | 475*475*69 | 1 |  |  |
|  | 铝板框折叠式中效过滤器M6 | 290*290*96 | 3 |  |  |
|  | Air Filter F5中效过滤器 | 290*290*96 | 1 |  |  |
|  | Air Filter HEPA高效过滤器 | 475*475*69 | 2 |  |  |
|  | YTF-无隔板高效过滤器 | 475*475*69 | 15 |  |  |
| 老年科顶楼 | YTF-初效板式过滤器 | 12*16*2 | 24 |  |  |
|  | YTF-化纤袋式中效过滤器 | 12*16*15 | 12 |  |  |
| 注明：过滤器须符合医院空气净化管理标准WST-868-2025 |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |

以上报价含税及包含运输费、人工费、安装费、产品质保期内服务过程中可能产生的其他费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人：                    身份证号：

  - 电    话：                    日    期：2025年    月    日

法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致保亭黎族苗族自治县人民医院：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加保亭黎族苗族自治县人民医院组织的洁净空调过滤网采购项目（采购编号：BYXJ-2025050）采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述项目的采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：2025年  月   日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

注：本授权书内容不得擅自修改。