- 附件：

保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

空气消毒机维修保养项目采购清单

- 采购清单

- 清单一（清洁类）：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 预算控制单价 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机清洁 | 台 | 120 |  | 含紫外线辐射度检测 |
| 合计金额（元）： |  | 大写： 小写： |  |  |  |

- 清单二（配件类）：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 预算控制单价 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外线灯管 | 支 | 120 |  | 与设备厂家一样品牌 |
| 2 | 过滤网 | 套 | 180 |  | 与设备厂家一样品牌 |
| 3 | 紫外线镇流器 | 个 | 60 |  | 与设备厂家一样品牌 |
| 4 | 主板电路 | 块 | 880 |  |  |
| 5 | 显示电路 | 块 | 800 |  |  |
| 6 | 电机 | 个 | 480 |  |  |
| 7 | 消毒机风叶 | 个 | 220 |  |  |
| 合计金额（元）： |  | 大写： 小写： |  |  |  |

- 以上报价已包含税费，以及包含清洁、拆卸、检测、安装及更换配件等服务费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人：               身份证号：

电    话：               日    期：2026年  月    日

- 商务要求

- 1.报价要求：清单一、二分别报价且清单内每项报价不得高于预算控制单价；

- 2.成交规则：清单一、二分别报价且两者同时最低中标；

- 3.结算规则：整机清洁服务按实际服务数量结算，配件类根据实际更换数量结算；

- 4.整机清洁内容：空气消毒机机身外壳内外，全面进行清洁、除尘与消毒，包括：控制器、等离子发生装置、电机、风扇、过滤网、高压器等，具体设备清单详见附件《空气消毒机清单》；

- 5.完成清洁后对所清洁设备进行消毒与检测同时在显著位置完成清洁标识，并出具维护保养报告；

- 6.清洁过程中应做好院方现场电器防护措施和现场卫生工作；

- 7.清洁过程中发现空气消毒机由故障问题与配件老损严重问题，应及时汇报给院方工程师，由院方工程师确认后再进行清洁服务或更换服务；

- 8.以上报价含税，包含清洁、拆卸、检测、安装及更换配件等服务费用并提供半年质保，质保期内出现配件质量或环境检测不合格等问题，供应商需免费更换或清洁直至符合要求；

9.交货地点：保亭黎族苗族自治县人民医院

10.项目完成时间（服务期限）：合同签订后30日内。

11.付款方式：双方协商