## 询价会资料
医疗设备调研清单(编号：SBKDY-202604-001)
序号 | 设备名称 | 数量 | 用途及需求
1 | 数字切片扫描与应用系统 | 1 | 满足常规石蜡活检扫描，能与本院病理图文报告系统（明天医网）对接，实现数字诊断；与海南省蓝卫通平台对接，实现扫描切片远程诊断。满足细胞学扫描，并提供细胞学平台，实现细胞学AI辅助诊断。满足术中冰冻检查快速扫描，并且与专家之间可实时在线语音、视频交流、快速出具报告。基本需求如下： 一、系统硬件：片夹、扫描仪主机、计算机（切片装载容量：装载量≥60片；具备三孔物镜转换器并实现电动切换；搭载三摄像头扫描系统，主相机采用高速相机有效像素≧1200万；扫描分辨率：20倍扫描分辨率≤0.52μm/pixel；40倍扫描分辨率≤0.26μm/pixel）。 二、系统软件：数字切片扫描软件与浏览软件、常规会诊模块、术中冰冻会诊模块、病理医学图像分析处理软件
2 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 快速精准的对疑难包括常规病原微生物的鉴定。及时为有关科室提供准确的微生物鉴定信息，可将传统微生物鉴定的5-24h甚至更长的时间缩短为短短的几分钟，通过三级报告的形式指导临床合理用药，特别对于危重患，可及时挽救患者性命，降低致死率。全自动微生物质谱鉴定系统的使用，助力微生物学科的发展，满足临床科研需求。
3 | 肌电图及诱发电位仪 | 1 | 用于周围神经病、中枢神经系统脱髓鞘疾病、神经系统变性病、神经肌肉接头和肌肉疾病，运动障碍疾病的辅助诊断； 一、硬件：1.肌电主控放大器；2.电刺激器；3.听觉刺激器；4.视觉刺激器（通道数≥6通道） 二、软件功能：1.肌电图软件包；2.神经传导软件包；3.听觉脑干诱发电位软件包；4.体感诱发电位软件包；5.视觉诱发电位软件包；7.运动诱发电位；8.事件相关电位软件；
4 | 全自动血流分析仪 | 1 | 定量检测血液在不同流速下的粘度及流变特性，评估血液流动性、红细胞聚集与变形能力，用于血栓风险预警与血液循环障碍筛查。
5 | 犬伤冲洗设备 | 1 | 1.清水冲洗功能，使用压力可调的清水冲洗伤口； 2.清水冲洗加热功能，使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能； 3.清洗液冲洗功能，使用清洗液冲洗喷洒伤口； 4.交替冲洗功能，清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗； 5.喷头可调功能，使用可调式喷头，可实现冲洗过程中冲洗面积的调节； 6.打印功能，打印创口冲洗记录单； 7.可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度； 8.可显示及设置工作模式，显示当前模式的时间；
6 | 洗胃机 | 1 | 主要用于急诊科 消化科等为服毒，误食以及食物中毒的患者进行快速高效洗胃
7 | 转运心电监护仪 | 2 | 用于转运患者检测生命体征使用，小型便携式。
备注：调研清单中的需求参与调研的基本要求，参与报价单位需满足以上基本要求基础要求。