- 附件：

保亭黎族苗族自治县人民医院

（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）

五金材料采购项目（第二次）市场询价采购清单

| 序号 | 名称 | 规格和参数 | 单位 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护套软电缆2x1.5平方 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 RVV 电压300/500V，长度100米，执行标准 JB/T 8734.3-2016,Q000441 | 卷 |  |  |
| 2 | 护套软电缆2x2.5平方 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 RVV 电压300/500V，长度100米，执行标准 JB/T 8734.3-2016,Q000441 | 卷 |  |  |
| 3 | 护套软电缆2x4平方 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 RVV 电压300/500V，长度100米，执行标准 JB/T 8734.3-2016,Q000441 | 卷 |  |  |
| 4 | 护套软电缆2x6平方 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 RVV 电压300/500V，长度100米，执行标准 JB/T 8734.3-2016,Q000441 | 卷 |  |  |
| 5 | 护套软电缆3x1.5平方 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 RVV 电压300/500V，长度100米，执行标准 JB/T 8734.3-2016,Q000441 | 卷 |  |  |
| 6 | 护套软电缆3x2.5平方 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 RVV 电压300/500V，长度100米，执行标准 JB/T 8734.3-2016,Q000441 | 卷 |  |  |
| 7 | 护套软电缆3x4平方 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电缆 RVV 电压300/500V，长度100米，执行标准 JB/T 8734.3-2016,Q000441 | 卷 |  |  |
| 8 | 暗装极光一位五孔 | 严选PC材料850度阻燃耐高温，尺寸86x86，电压250V额定电流16A | 个 |  |  |
| 9 | 暗装极光五孔插 | 严选PC材料850度阻燃耐高温，尺寸86x86，电压250V额定电流17A | 个 |  |  |
| 10 | 暗装极光一位开关 | 严选PC材料850度阻燃耐高温，尺寸86x86，电压250V额定电流18A | 个 |  |  |
| 11 | 暗装极光二位开关 | 严选PC材料850度阻燃耐高温，尺寸86x86，电压250V额定电流19A | 个 |  |  |
| 12 | 暗装极光三位开关 | 严选PC材料850度阻燃耐高温，尺寸86x86，，电压250V额定电流20A | 个 |  |  |
| 13 | 10WLED球泡 | 节能，亮度高，无辐射，6500K,IS09001标准 | 个 |  |  |
| 14 | 12WLED球泡 | 节能，亮度高，无辐射，6500K,IS09002标准 | 个 |  |  |
| 15 | 20WLED 球泡 | 节能，亮度高，无辐射，6500K,IS09003标准 | 个 |  |  |
| 16 | 30WLED球泡 | 节能，亮度高，无辐射，6500K,IS09004标准 | 个 |  |  |
| 17 | 40软管 | 公称压力 10兆帕／每平方米，执行标准GB/T23488-2018 | 条 |  |  |
| 18 | 50软管 | 公称压力 10兆帕／每平方米，执行标准GB/T23488-2019 | 条 |  |  |
| 19 | 60软管 | 公称压力10兆帕／每平方米，执行标准GB/T23488-2020 | 条 |  |  |
| 20 | 80软管 | 公称压力10兆帕／每平方米，执行标准GB/T23488-2021 | 条 |  |  |
| 21 | LED平板灯 | 28W 300x300,6000K 发光平板灯，LED节能，高亮度，无辐射 | 个 |  |  |
| 22 | LED平板灯 | 42W 300x600,6000K 发光平板灯，LED 节能，高亮度，无辐射 | 个 |  |  |
| 23 | LED平板灯 | 48W 600x600,6000K 发光平板灯，LED 节能，高亮度，无辐射 | 个 |  |  |
| 24 | LED灯管 | 1.2米，LED直管节能，高亮度，无辐射，6500K 30W | 套 |  |  |
| 25 | LED灯管 | 1.2米，LED直管节能，高亮度，无辐射，6500K | 支 |  |  |
| 26 | LED灯管 | 1米，LED直管节能，高亮度，无辐射，6500K | 套 |  |  |
| 27 | LED灯管 | 1米，LED直管节能，高亮度，无辐射，6500K | 支 |  |  |
| 28 | 1P空开 | 通过管理体系认证IS09001,IS014001,IS045001，额定电压 230V 或400V，执行标准GB/T16917.1 | 个 |  |  |
| 29 | 2P空开 | 通过管理体系认证IS09001,IS014001,IS045001，额定电压230V或400V，执行标准GB/T16917.1 | 个 |  |  |
| 30 | 3P空开 | 通过管理体系认证IS09001,IS014001,IS045001，额定电压230V或400V，执行标准GB/T16917.1 | 个 |  |  |
| 31 | 1P漏电 | 通过管理体系认证IS09001,IS014001,IS045001，额定电压230V或400V，执行标准GB/T16917.1 | 个 |  |  |
| 32 | 2P漏电 | 通过管理体系认证IS09001,IS014001,IS045001，额定电压230V或400V，执行标准GB/T16917.1 | 个 |  |  |
| 33 | 3P漏电 | 通过管理体系认证IS09001,IS014001,IS045001，额定电压 230V或400V，执行标准GB/T16917.1 | 个 |  |  |
| 34 | 3P+N漏电 | 通过管理体系认证IS09001,IS014001,IS045001，额定电压 230V 或400V，执行标准GB/T16917.1 | 个 |  |  |
| 35 | 50排水管 | 长度4m,50x2.0mm,PVC-U管材，内外壁光滑无气泡，断面切割平整符合GB/T 5836.1-201 | 条 |  |  |
| 36 | 75排水管 | 长度4m,75x2.3mm,PVC-U管材，内外壁光滑无气泡，断面切割平整符合GB/T 5836.1-201 | 条 |  |  |
| 37 | 110排水管 | 长度4m,110x3.2mm,PVC-U管材，内外壁光滑无气泡，断面切割平整符合 GB/T 5836.1-201 | 条 |  |  |
| 38 | 一般角阀 | 执 行 标 准JWF-13W15,GB/T26712-2011 | 个 |  |  |
| 39 | 古登角阀 | 执行标准GD-8125,GB/T26712-2011 | 个 |  |  |
| 40 | 1.5平方铜线 | 1x1.5平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 41 | 2.5平方铜线 | 1x2.5平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 42 | 4平方铜线 | 1x4平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 43 | 1.5平方铜线 | 1x1.5平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 44 | 2.5平方铜线 | 1x2.5平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 45 | 4平方铜线 | 1x4平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 46 | 电缆线2x2.5平方电缆 | 2x2.5平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 47 | 电缆线2x4平方电缆 | 2x4平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 48 | 电缆线2x2.5平方电缆 | 2x2.5平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 49 | 电缆线2x4平方电缆 | 2x4平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 50 | 电缆线3x4平方电缆 | 3x4平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 51 | 电缆线1x10平方电缆 | 1x10平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 52 | 电缆线1x16平方电缆 | 1x16平方毫米 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆，电压执行标准68/15023.3-2008/TEC6227-311997 | 卷 |  |  |
| 53 | 应急灯 | 执行标准GB17945-2010，表面亮度50cd/m2-300cd/m2，防护等级IP30，额定电压AC220V，额定工作频率50HZ | 个 |  |  |
| 54 | 安全出口 | 执行标准GB17945-2010，表面亮度50cd/m2-300cd/m2，防护等级IP30，额定电压AC220V，额定工作频率50HZ | 个 |  |  |
| 55 | 投光灯 | 额定功率50W，额定电压AC220V 50/60HZ,LED节能，工业照明专用，超强防水，康累计，抗浪涌，支持低温启动 | 个 |  |  |
| 56 | 投光灯 | 额定功率100W，额定电压AC220V 50/60HZ,LED节能，工业照明专用，超强防水，康累计，抗浪涌，支持低温启动 | 个 |  |  |
| 57 | 投光灯 | 额定功率200W，额定电压AC220V 50/60HZ,LED节能，工业照明专用，超强防水，康累计，抗浪涌，支持低温启动 | 个 |  |  |
| 58 | 洗手盘龙头 | 执行标准JWF-13W15,GB/T26712-2011 | 个 |  |  |
| 59 | 洗手盘龙头 | 执行标准JWF-13W15,GB/T26712-2011 | 个 |  |  |
| 60 | 老虎钳 | 6寸，执行标准QIS-T244.1，15-HS33501 | 把 |  |  |
| 61 | 老虎钳 | 8寸，执行标准QIS-T244.1，15-HS33501 | 把 |  |  |
| 62 | 尖嘴钳 | 6寸，执行标准QIS-T244.1，15-HS33501 | 把 |  |  |
| 63 | 尖嘴钳 | 8寸，执行标准QIS-T244.1，15-HS33501 | 把 |  |  |
| 64 | 安全帽 | GB2811-2019，适用头围大小：52-63CM，特俗性能：侧向刚性IS09001-2016质量体系认证 | 顶 |  |  |
| 65 | 4线槽 | NULL. | 扎 |  |  |
| 66 | 16W吸顶灯 | 额定电压220V~50HZ，额定功率16W,6000K，节能高效 | 个 |  |  |
| 67 | 3号电池 | 无汞，高效耐用3号碱性电池，GB/T 8897.2-2013 | 个 |  |  |
| 68 | 5号电池 | 无汞，高效耐用5号碱性电池，GB/T 8897.2-2013 | 个 |  |  |
| 69 | 球形锁 | 门厚35-50mm 中心距70mm，保密牢固，耐腐蚀，执行标准GB 21556-2008,QB/T 2476-2017 | 把 |  |  |
| 70 | 玻璃胶 | NET:300ml，透明，通过IS09001国际质量管理体系认证 | 支 |  |  |
| 71 | PPR20冷管 | 规格20x2.0,4米，20℃ 16MPa耐压力，95℃4.3MPa耐压力，符合GB/T 18742.2-2017 | 条 |  |  |
| 72 | PPR25冷管 | 规格25x2.3,4米，20℃ 16MPa耐压力，95℃4.3MPa耐压力，符合GB/T 18742.2-2017 | 条 |  |  |
| 73 | PPR32冷管 | 规格32x2.9,4米，20℃ 16MPa耐压力，95℃4.3MPa耐压力，符合GB/T 18742.2-2017 | 条 |  |  |
| 74 | PPR20 热管 | 规格20x2.8,4米，20℃ 16MPa耐压力，95℃4.3MPa耐压力，符合GB/T 18742.2-2017 | 条 |  |  |
| 75 | PPR25热管 | 规格25x3.5,4米，20℃ 16MPa耐压力，95℃4.3MPa耐压力，符合GB/T 18742.2-2017 | 条 |  |  |
| 76 | 电力电缆 | YJV-3*2.5 | 米 |  |  |
| 合计金额 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

以上报价已含税，且包含运输费等全部费用。

报价单位：（盖章）

联 系 人：               身份证号：

电    话：               日    期：2026年  月    日