评审方法和程序

1.综合评标法

- （1）综合评标法是指以供应商采购初步审查表合格通过，并以商务响应表、企业资质等级、业绩、产品质量、企业信誉、技术要求、服务方案、价格为主要因素确定成交供应商的评审方法。即评委小组应当从企业资质、维保技术要求、服务业绩、技术方案、服务方案、报价价格均能满足比选文件实质性响应要求的服务商中，按照综合比分由高到低的顺序遴选成交候选人。

- （2）在本项目比选采购过程中，评分分值一致的情况下，优先遴选报价价格较低单位，报价价格相同时优先选择参与询价单位。

- （3）若因特殊原因放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，可依评标排名次序依次递补为中标人。

- （4）为保证服务质量，各报名单位必须进行合理报价，如出现明显低于市场价的恶意竞价行为，经核实后将列入黑名单，今后不再接受该单位任何报价行为。

2.重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的综合比选采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

附表1：

初步审查表

项目名称：全院门禁（磁力锁）采购项目

| 评审因素 | 评审标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人 | ①供应商若为企业（包含合伙企业）：提供有效“统一社会信用代码营业执照副本”；②若为事业单位：提供有效“统一社会信用代码事业单位法人证书副本”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业许可证等证明文件或营业执照副本”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。以上提供复印件加盖公章； |  |
| 响应文件递交情况 | 是否已按招标文件的规定完成编制、装订、签署、盖章，正本和副本的数量是否符合综合比选文件要求 |  |
| 供应商应提交的相关文件 | 是否提交报价一览表、商务要求响应表 |  |
| 响应文件的有效性 | 是否符合响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏(参照资质要求），不得以文件排序等非实质性的形式问题限制和影响供应商投标。不得以形式上的轻微瑕疵为由将供应商废标。不得以不满足非实质性条款的情形，否决投标 |  |
| 合同履行期限（交付期） | 是否满足招标文件要求 |  |
| 投标报价 | 投标价是否固定价且投标价是唯一的， 且不超过最高限价或预算金额 |  |
| 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |
| 结论 |  |  |

注：1.在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2.在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3.结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：                  监督代表：                日期

附表2：

综合评分表

项目名称：全院门禁（磁力锁）采购项目

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 最高分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应情况 | 1. 采购需求中所有实质性要求作出完全响应，无任何负偏离，得1分。共32项，完全满足得32分（详见采购需求） 2. 存在非实质性负偏离（未完全满足），每有一项扣0.5分，扣完为止。 | 32 |
| 2 | 技术方案 | 根据投标人提供的整体技术方案（含系统架构、设备选型、安装调试方案等）进行评审： 1. 方案完整、设计合理、完全满足或优于采购需求，得13-16分； 2. 方案较完整、设计基本合理、基本满足采购需求，得9-12分； 3. 方案有缺漏、设计一般、部分满足采购需求，得5-8分； 4. 方案不完整或不满足采购需求，得1-4分。 | 16 |
| 3 | 产品认证 | 1. 所投人脸识别设备具备公安部型式检验报告、3C认证、活体检测及防攻击检测报告，得2分； 2. 磁力锁、门禁控制器等核心部件具备公安部型式检验报告，得2分。（需提供相关证书复印件，缺项不得分） | 4 |
| 4 | 企业资质 | 1. 具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，得3分；具备安防工程企业设计施工维护能力三级及以上资质，得3分。（提供有效证书复印件，不重复计分） 2. 具备有效的安全生产许可证，得3分。 | 9 |
| 5 | 项目业绩 | 投标人自2023年1月1日以来，承接过类似门禁系统或安防工程项目，每提供一份合同金额在10万元（含）以上的业绩合同复印件得1分，最高得3分。 | 3 |
| 6 | 服务承诺 | 1. 承诺提供7*24小时服务热线，故障响应时间在2小时内，24小时内到达现场，得3分； 2. 响应时间或到场时间每增加1小时扣1分，扣完为止。 | 3 |
| 7 | 质保期限 | 1. 满足采购文件要求的2年质保期，得1.5分； 2. 在满足2年质保的基础上，每增加1年质保期加0.5分，最高得3分。 | 3 |
| 8 | 投标报价 | 1. 以满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2. 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。 3. 评审小组成员对于投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，经多方咨询沟通和市场调研后，认为该报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约合同的，评审小组成员有权将其作为无效投标处理。 | 30 |

评委：                  监督代表：                日期

采购需求

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指纹门禁一体机 | 人脸门禁一体机 人脸认证：采用深度学习算法，支持单人和多人识别（最多支持5人同时识别），支持照片、视频防假；组合认证：人脸+密码，人脸+卡片，卡片+密码，刷卡+指纹，密码+指纹，人脸+指纹；多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128；多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）；跨主机多门互锁：在同一局域网内，多台设备可配置互锁，实现同一时间只有一个门可以打开；闭门回锁功能：支持认证开门后，在开门时间内检测到门磁关闭后，立即锁门；门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理；可视对讲：支持云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲、远程开门；视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像；口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）；安全帽检测：支持工地安全帽检测，可配置提醒戴安全帽、强制戴安全帽（未戴安全帽不开门）；桌面自定义：支持待机画面、通话背景图片的自定义配置；支持预览框画面、时间控件的自定义配置（位置、大小、样式），支持二维码、呼叫、密码的按钮控件自定义设置（位置、大小、样式）；支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色）；提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼；信息发布功能：支持图片、文字、视频的信息发布；读卡器模式：支持通过RS-485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器使用；胁迫开门：支持配置胁迫码/胁迫卡后，遇到胁迫后，输入胁迫码/刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件；非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动；报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等；联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能；本地功能：支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等操作；Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；尺寸：7英寸；操作方式：触摸操作；类型：LCD；分辨率：600*1024 ；镜头数量：2个；像素：200w ；音质：支持噪声抑制，回声消除处理 ；通讯协议：ISAPI，ISUP5.0，萤石协议；有线网络：支持；Wi-Fi：不支持 ；网口：1个；门锁输出：1个；开门按钮：1个；门磁输入：1个；IO输入：2个；IO输出：1个；防拆：1个；RS-485：1个；韦根：1个；USB：1个（typeA） ；用户容量：20000；人脸容量：20000；指纹容量：10000；卡片容量：50000；事件容量：150000；密码容量：20000 ；人脸识别距离：0.3~3m；人脸比对时间：＜0.2s；读卡类型：CPU卡序列号;CPU卡内容;二三代身份证序列号;IC卡 ；指示灯：支持；装方式：壁挂安装;桌面安装;立式安装;支持Pa;通道安装 ；对讲功能：支持；二维码识别：不支持；多人识别：支持；真人检测：支持照片视频防伪；广告播放：支持；语音播报：支持；校时功能：支持 | 18 | 台 |  |  |  |
| 2 | 出门开关 | 开门按钮；结构：塑料面板；；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；；输出：常开；；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm；重量：0.07kg；；主要功能：开门按钮 | 18 | 个 |  |  |  |
| 3 | 紧急破碎开关 | 标准结构：选用防火材料，红色；；电气性能：最大耐用电流3A@36VDC；适用门型：安全门、逃生门、安全系统等；尺寸：86*86*50mm；接点输出：NO/NC/COM；如需补充玻璃片，请用303700417 K7PEB(红色)玻璃片/中文 | 18 | 个 |  |  |  |
| 4 | 双门五线拉丝磁力锁 | 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；最大静态直线拉力：230kg±10%*2；断电开锁，满足消防要求；指示灯：磁力锁有电就点亮红色，无电就熄灭(不体现锁状态)；工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；防残磁设计，选用防磨损材料；磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。注意：左右两个进线孔都要使用；配件选用材料：高强铝合金，表面喷砂；外壳处理：阳极硬化电镀处理；适用门型：木门、金属门；开门方式：90度内开式门；产品重量：1kg；L型支架尺寸：长500*宽46*厚30(mm)；Z型支架尺寸：长180*宽47*厚47(mm) | 18 | 个 |  |  | 17个双门五线拉丝磁力锁，1个单门，都包含支架 |
| 5 | 门禁专用电源 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；工作温度：-30℃-+70℃；工作湿度：＜95%；尺寸：99*82*30mm； | 18 | 台 |  |  | 门禁专用电源，给锁单独供电 |
| 6 | 门禁管理系统 | 视频告警:告警中心统一管理告警事件，结合地图， 出现告警时自动弹窗显示，及时追踪，快速处理。电视墙预览:监测中心电视墙可通过解码器上墙，进行视频实时监测、轮巡预览和录像回放。可视化面板:可视化业务面板可供管理人员实时查看系统消息、报警以及各模块的设备数据和业务数据，便于及时发现问题，排查隐患。 | 1 | 套 |  |  | 门禁管理系统，18个新门禁授权点+13个原有门禁，共31个门禁授权点 |
| 7 | 超五类水晶头 |  | 1 | 盒 |  |  | 100个 |
| 8 | 六类网线 | HSYV6/CAT6 4*2*0.57 | 8 | 箱 |  |  | 305米/箱 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.5 | 800 | 米 |  |  |  |
| 10 | PVC线管 |  | 150 | 根 |  |  | 4米/根 |
| 11 | PVC线槽 |  | 60 | 根 |  |  | 4米/根 |
| 12 | 安装调试费 |  | 18 | 套 |  |  | 安装调试费（含13个原有的门禁） |
| 13 | 道闸一体机 | 左边机 通行方式选择：主板通行模式有常开、常闭、感应、受控四种模式，通过调试进出不同模式，实现出入口灵活配置，也可根据人流量情况设定摆门开、关速度，提高设备工作效率；防夹功能：具备红外防夹功能，在摆门关闭过程中红外遇到遮挡，门翼打开，防止人员受伤；通行记忆功能：行人多次认证后，通道会记住通行人数，待全部通行后关闸，可实现连续快速通行自动复位功能：开门后在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户的本次通行的权限，并可设定通行时间；断电自由通行：断电时，摆门处于自由状态，人员可自由通行，防止恐慌，符合消防要求；多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏；报警提示功能：具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，防尾随报警。个性化语音设置：具有多种语音可供设置，方便客户在各个不同的场所，刷卡后播报特定语音；使用环境：室内外；电机类型：无刷直流电机；认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码;权限板；红外对数：6对；产品尺寸：1400mm×200mm×980mm；通道宽度：550-950mm,以50mm为一档；箱体材质：SUS304拉丝不锈钢,顶盖厚度1.2mm,箱体厚度1.0mm；门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度8mm；通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响；电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz；整机功耗：单通道待机35W，运行100W，最大150W（不含人脸）；工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）；产品重量：裸机约40Kg,带包装约49Kg 右边机（同左边机） 遥控器套装：支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式，模式切换时需打开接收设备后壳进行操作；遥控器手柄包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开（具体丝印参考实物）；进开门，出开门为点动信号，过完人后闸机自动关闭；点击常开按钮，闸门会一直常开，按关门按钮后关闭；遥控器电量较低时，按下按键时指示灯会闪烁二次做为提醒；无障碍运行次数：按键寿命50万次以上 ；通信距离：≤10M ；通信频率： 433MHz ；工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ ；工作湿度：10% ~ 90%；（在不凝结水滴状态下）；外观尺寸：92mm × 40mm × 10 mm；供电方式：1节碱性锌锰层叠电池（2032） | 2 | 套 |  |  | 道闸一体机，住院部和门诊入口 |
| 14 | 不锈钢门 | 高209cm×宽151cm对开不锈钢门 | 3 | 个 |  |  | 门框厚34cm 材质：304不锈钢材质、1.2mm厚度（定制作=）含税含施工 |
| 合计金额（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

- 1.上述报价已包含税费、运输及安装调试、培训过程中可能产生的其他相关费用。

- 2.本项目须提供2年质保及售后服务。

二、采购内容

本次采购范围涵盖全院(含感染病区)以下设备及系统：

1.18个出入口磁力锁(含配套安装)：具备"断电开锁"功能，确保断电或紧急情况下门禁自动释放，符合消防安全要求。

2.不锈钢门(感染病区)：共3个，材质，尺寸及安装标准需符合院方要求。

3.道闸一体机：共2台，用于车辆或人员通道管控。

4.人脸识别指纹门禁一体机：支持人脸识别，指纹识别双重认证。

5.指纹密码主机：用于门禁系统密码及指纹管理。

6.门禁管理系统：含管理软件，18个新安装门禁和把原有的13个门禁接入管理系统，服务器端或云端部署，支持实时监控，权限分配，日志记录等功能。

7.配套功能：所有门禁设备均须配备"断电开锁"功能及紧急出门按钮，确保消防安全。

8.整体目标：避免无安检进入医院现象，同时满足消防应急疏散要求。

三、 资质要求

1、施工资质要求

1.1电子与智能化工程专业承包二级及以上（住建部）或安防工程企业设计施工维护能力三级及以上（省级安防协会）；

1.2安全生产许可证（涉及现场施工）。

2、产品资质要求

2.1厂家授权：所投门禁设备（控制器、人脸机、读卡器、锁具等）原厂授权；

2.2产品检测/认证：公安部型式检验报告（安防产品必备）；3C认证（人脸识别终端等强制目录产品）；人脸/生物识别设备需活体检测、防攻击检测报告；

2.3合格证、出厂检测报告：每批次设备提供 。

四、交付、安装及售后服务要求

1.交付期限：合同签订后60个工作日内完成设备供货、安装、调试及验收；

2.安装地点：保亭县人民医院(含感染病区)指定位置；

3.质量保证：设备及安装质量应符合国家及行业相关标准；

4.培训要求：成交供应商需对院方管理人员进行门禁系统操作及维护培训；

5.响应：承诺7×24小时响应、2小时到场、4小时修复。

五、验收标准

1.所有设备型号、数量、技术参数与合同及附件一致；

2.安装牢固，线路规范，系统运行稳定；

3.断电开锁功能、紧急出门按钮功能测试正常；

4.门禁管理系统可正常使用，权限分配、日志查询等功能完善；

5.符合消防安全及医院安保管理要求。

六、质保期与项目款支付方式

本项目须提供提供至少2年免费质保及售后服务，项目验收合格后支付97%项目款，预留3%质保金，自通过验收之日起二年以上质保期满后支付。

全院门禁（磁力锁）采购项目

采购招标报价一览表

- 项目名称：全院门禁（磁力锁）采购项目

项目编号：BYCG-2026-012

| 机构名称 |  |
| --- | --- |
| 报价金额 | 大写： 人民币 小写：￥ 元 |

机构名称：                           （填写单位名称并盖章）

法定代表人或授权人代表：                     （签字或盖章）

联系电话：

日期：2026年  月  日

说明：本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处须有供应商加盖公章，否则本次报价无效，将采用投标报价作为最终报价，供应商应尽量避免书写错误。

注:①报价应包括文件所规定的采购范围的全部内容； ②报价总计包括一切相关费用（税费、运输及安装调试、培训过程中可能产生的其他相关费用）。

法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致保亭黎族苗族自治县人民医院：

- 兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加保亭黎族苗族自治县人民医院组织的全院门禁（磁力锁）采购项目（采购编号：BYCG-2026-012）采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述项目的采购活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。

被授权人：       （亲笔签名）   联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （亲笔签名）  联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：2026年  月   日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

注：本授权书内容不得擅自修改。

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

采购项目名称：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对本次采购活动郑重承诺如下：

（一）对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

（二）严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务， 全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（三）严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

（四）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（五）自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

（六）提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

（七）严格遵守信用信息公示相关规定；

（八）如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受部门联合惩戒，纳入行业失信重点关注名单，由财政部门负责管理；

（九）本承诺书自签订之日起生效。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

投标人诚信承诺书

我单位在参加          （项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对政府采购项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

承诺函

致：   （采购人）

- 我单位参与    （项目名称）  （项目编号：BYCG-2026-012）项目的采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力

3.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

4.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

6.我单位具备履行合同所必需的设备及专业技术能力；

7.我单位具备法律、行政法规规定的其他条件；

8.截至投标截止日在“信用中国网站”未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单。在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)不存在与本项目其他潜在投标人的法定代表人(单位负责人)为同一人或直接控股、管理关系的记录。

9.我单位“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关界面资料不存在与本项目其他潜在投标人的法定代表人(单位负责人)为同一人或直接控股、管理关系的记录。

10.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入信用信息共享平台。

11.同意此承诺书在政府采购信息发布平台公示，接受社会各界监督。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 完成情况 | 合同金额 | 签订日期 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 业绩表中所列项目业绩应提供相关业绩合同证明材料复印件，业绩表中应写明联系人及联系方式；

2. 表格长度和内容可根据需要自行调整，投标人根据招标文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

分项报价明显表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1 、供应商必须按“分项报价明细表” 的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“采购招标报价一览表”报价合计相等。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

技术、商务响应偏离表

说明：请投标人对应招标文件的“采购需求”中所列要求进行比较和响应，如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。供应商必须根据自身实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该响应文件无效，该供应商列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理

| 序号 | 招标文件条款 | 招标文件中技术要求 | 投标文件响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  | …… |  |  |

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

注： 1、此表为表样，行数可自行添加，但格式不变。

2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

3、如投标人对磋商文件中商务、技术要求全部接受，需在表中列明：完全满足招标文件的全部要求。

技术方案

（格式自定）