## 询价会资料
医疗设备调研清单(编号：SBKDY-202610-001)
序号 | 设备名称 | 用途及功能需求 | 申请科室
1 | 视频气管插管镜 | 用途：视频气管插管镜用于气管插管时提供实时清晰的气道影像，引导导管准确进入气管。主要用于常规插管、困难气道处理（张口受限、颈椎损伤、肥胖等）、特殊体位及感染防控场景，也可用于经鼻清醒插管、导管定位和教学，提高插管成功率与安全性。 | 麻醉科
2 | 医用控温仪 | 用途：医用控温仪用于患者精准体温管理，通过体表或血管内途径升温或降温。主要用于围术期体温保护、高热患者物理降温、心肺复苏后及脑损伤的亚低温治疗、大手术体外循环辅助，以及新生儿等体温调节能力差患者的体温维持，保障治疗安全。 需求：可移动式。 | 麻醉科
3 | 动态血压监测仪 | 动态血压监测是通过仪器连续24小时自动间断性定时测量日常生活状态下血压的一种检测技术, 一般15～30 分钟测定1次，取24小时血压平均值，包括平均收缩压、平均舒张压、平均脉压、基础血压。可客观地反应24小时血压的实际水平与波动情况。 临床意义总结如下： 1)去除偶测血压的偶然性，客观真实反映血压在全天内的变化规律; 2)提高对早期无症状的轻度高血压或临界高血压患者检出率； 3)高血压诊断标准：一般认为24小时动态血压均值>130/80mmHg，白昼均值>135/85mmHg，夜间均值>120/70mmHg，即为血压异常升高。 4)评价药物治疗效果，调整剂量与给药时间：T/P比值、平滑指数及血压负荷； 5)血压节律改变是心血管事件独立危险因素，夜间血压升高是一个重要心血管危险因素； 6)血压节律改变及收缩压、24h脉压、平均压升高是引起脑中风独立危险因素。 | 心电图室
4 | 心电血压二合一监测仪 | 心电和血压方面的疾患都是人体心血管系统内病变的外在表现，在本质上，心电和血压是相关的。同步记录动态心电与血压给临床上观察二者之间的内在关联提供了客观证据，具有重要的临床价值。同步记录动态心电血压比单纯的动态心电或单纯的动态血压提供更清晰的临床证据。同步记录省却了多次佩戴或者一次佩戴多台设备的麻烦最大限度的带给患者方便。 急性冠脉综合征ACS具有“隐匿性”和“突发性”的特点，及时的心电、血压、等生命体征监测有助于快速发现和及时诊断ACS。同时长时程的心电、血压、等生命体征参数监测，通过24小时或更长的时间的心电、血压、记录，更易发现偶发的、一过性的常情况，从而为心血管疾病的诊断和治疗提供依据。 同步捕捉心电和血压的瞬时变化与长期趋势，并将这些变化与患者的症状关联，从而为诊断隐匿性心脑血管问题、评估病情严重程度、以及优化治疗方案提供决策依据。AI+人工诊断，提高科室医护人员诊断效率。 | 心电图室
5 | 睡眠呼吸检测仪 | 用于筛查睡眠呼吸暂停综合征，评估慢病风险，协助无创呼吸机压力滴定 | 内一科
6 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT\全景一体机） | 口腔CT是口腔颌面部疾病诊断、口腔颌面部手术、牙周治疗、口腔种植、口腔正畸、牙体牙髓治疗的循证依据。是国家卫健委推荐的公立二级综合医院口腔科的基础设备。 | 口腔科
7 | 二氧化碳激光治疗机 | 皮肤疾病治疗：可用于治疗痤疮瘢痕、手术瘢痕等各类瘢痕，能刺激皮肤胶原蛋白再生，改善瘢痕外观；对于疣，如寻常疣、尖锐湿疣等，可通过高温破坏疣体组织，达到去除目的；还能治疗脂溢性角化病、汗管瘤等皮肤良性肿瘤，精准去除病变组织。 | 皮肤科
8 | Q开关Nd：YAG激光治疗机 | 蓝色和黑色对其吸收强烈，且此波长激光具有较强穿透性，适用于治疗真皮层蓝、黑色素疾病，如太田痣、文眉、文身、外伤性或爆炸时遗留的色素颗粒等。红、黄、褐色对其吸收较为强烈，能量局限于组织表面，适用于治疗表皮的色素性疾病，如雀斑、老年斑、咖啡斑、扁平疣等。 | 皮肤科
9 | 多光谱皮肤镜图像处理工作站 | 1、多光谱皮肤镜图像处理工作站是通过多种光源（自然光、紫外光UV、偏振光、红外光等）成像，从宏观到微观对皮肤状态进行全面量化分析，核心是评估与分析，透视皮肤的多维状态，主要用于制定美容治疗方案和追踪效果。2、多光谱皮肤镜图像处理工作站可以即时测出和分析表皮的斑点、毛孔、皱纹和皮肤纹理，以及由于紫外线照射而产生的皮下血管和色素性病变，如卟啉(油脂)、褐色斑、红斑等，并揭示了由它们而引起的如黄褐斑、痤疮、酒渣鼻和蜘蛛状静脉瘤等潜在危险。进而让皮肤科医生针对皮肤问题设计出最合适的治疗方案。 | 皮肤科
10 | 皮下电子注射器控制助推装置 | 皮下电子注射（水光疗法）可将营养物质及药物精准注入皮肤特定层次，有效补充透明质酸钠等营养物质，使皮肤变得水润光泽，是近几年非常受欢迎的治疗方式。相对于医生手打，通过仪器注射可精准定层、定量、均匀的注射，提高了治疗效率，同时也减少了患者的疼痛。 | 皮肤科
11 | 医用诊疗床（多段） | 通过多段位独立角度调节、电动升降、人性化托架设计及稳定床体结构，能够根据患者治疗需求提供多种体位的支撑与调整，适配多类操作需求；医用电动诊疗床则提供更宽大的诊疗空间和稳定支撑力，为治疗师实施手法操作提供稳定、舒适的体位支撑。 | 医学康复科
12 | 医用诊疗床 | 用于俯卧位手法治疗时所需体位的诊断摆放。 | 医学康复科
13 | 电动起立床 | 通过电动控制系统调整床面倾斜角度（0-90°）、辅助患者从平卧逐步过渡到直立位的医疗康复设备，借助电动控制系统，平稳调节床面倾斜度，使患者从卧位逐步过渡到直立姿态，模拟人体自然站立的生理过程。广泛应用于中风后遗症、脊髓损伤截瘫、脑瘫儿童等群体的康复训练中。作为康复治疗中的一种重要辅助工具，在预防并发症、促进功能恢复、提高生活质量等方面发挥着重要作用。 | 医学康复科
14 | 八件组合训练器 | 由前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩关节回旋训练器、复式墙拉力器、肩梯、滑轮吊环训练器、肩抬举训练器，按摩床等组件组成。用于肌力训练、关节活动度训练、牵引治疗、放松调整训练。 | 医学康复科
15 | 中频干扰电治疗仪 | 中频电流能够穿透皮肤深层，刺激神经和肌肉组织，有助于缓解因肌肉劳损、关节炎、腰椎间盘突出等引起的疼痛。这种电流可以阻断痛觉神经传导，同时促进内啡肽等镇痛物质的释放，减轻患者的不适感。中频干扰电还能通过电流刺激使局部血管扩张，增加血流量，帮助消除炎症和水肿，促进组织修复。对于肌肉萎缩或运动损伤后的康复，中频干扰电治疗仪通过电刺激模拟神经冲动，帮助维持或恢复肌肉的收缩功能，防止肌肉废用性萎缩。中频干扰电治疗对某些神经系统疾病如周围神经损伤也有辅助治疗作用，能够促进神经再生和功能恢复。 | 医学康复科
16 | 空气波压力循环治疗仪 | 改善血液循环、预防深静脉血栓、减轻肢体水肿、缓解肌肉酸痛、促进神经功能恢复等。 | 医学康复科
17 | 生物刺激反馈仪 | 通过电极采集患者的体表肌电信号，由主机处理后以图形、声音等反馈形式指导患者进行肌肉收缩与放松训练，并可叠加电刺激进行治疗。 | 医学康复科
18 | 微波治疗机 | 通过产生的微波能量，促进血液循环、缓解炎症、缓解肌肉痉挛、促进伤口愈合，还可治疗前列腺炎、盆腔炎、颈椎病、腰椎间盘突出等疾病。 | 医学康复科
19 | 超声波治疗仪 | 通过机械振动、热效应等物理机制，促进局部血液循环、减轻炎症反应、缓解疼痛，在术后康复、运动损伤恢复等场景中，可加速组织愈合，减少粘连，提升康复效率。对软组织损伤、慢性关节炎等有效，通过声波振动促进局部组织修复，缓解关节僵硬。用于神经损伤、肌肉萎缩等情况，刺激神经末梢，改善局部代谢，助力功能重建。 | 医学康复科
20 | 牵引治疗设备 | 用于治疗腰椎病、颈椎病的物理治疗器械，通过拉伸骨骼与肌肉组织实现矫正、减压及舒缓效果。其核心功能包括放松肌筋、扩大椎间孔、矫正体态、促进血液循环等，适用于腰椎间盘突出、颈椎病、脊椎变形、O形腿等病症。 | 医学康复科
21 | 可视喉镜 | 救护车抢救插管使用 | 急诊科
22 | 胸腔按压机 | 院外进行心肺复苏急救使用 | 急诊科
23 | 负压转运舱 | 主要适用于重大特染病员的安全隔离转远，甚于“负压隔离”原理对新发、突发性传染病实施紧急处置，防止疫情进一步扩数，使外界免受污染，降低健康公众的感验几率。 | 急诊科
24 | 控温毯 | 用于严重感染、中暑、中枢性发热、心肺复苏后的患者。通过控温毯，实现物理降温控制体温，减少脑损伤风险，促进神经功能恢复。 | ICU